## Sheet1
Table 11
Energy use - like-for-like portfolio (A)
| 2021 | % change | 2020
Electricity (landlord controlled areas)
Floor area (m²) | 75297.5122 | 0% | 75297.5122
Use (kWh) | 6969749 | -0.1919% | 6983150.0663
Electricity (tenant controlled areas)
Floor area (m²) | 237913.7551 | -0.1919% | 237913.7551
Use (kWh) | 18864474 | 6.761% | 17669797.0837
Gas (total building)
Floor area (m²) | 308988.9858 | 0% | 308988.9858
Use (kWh) | 16055685.4342 | 3.885% | 15455311.7788
Total
Floor area (m²) | 313211.2674 | 8.537e-05% | 313211
Use (kWh) - grid | 25786035 | 4.796% | 24605822.15
Use (kWh) - renewable* | 48188 | 2.256% | 47125
Use (kWh) - total | 41889907.7542 | 4% | 40108258.9288
(A) This data has been independently assured by Deloitte LLP
2020 dataset has been restated in line with the new methodology
*Generated from on-site solar panels